紫外线空气消毒机技术参数确认表

| 序号 | 技术和性能参数名称 | 技术参数和性能要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备使用需求 |  |  |
| 1.1 | 设备用途 | 适用于医院Ⅱ类、Ⅲ类环境的空气消毒 |  |
| 1.2 | 实验对象 | 医院各科室医疗场所空气消毒净化 |  |
| 1.3 | 特殊功能需求 |  |  |
| 2 | 主要技术参数 （一行只写一个参数） |  |  |
| 2.1 | 参数1 | 消毒净化一体机，实现消毒时人机共处，对人体与消毒环境安全无害。 |  |
| 2.2 | 参数2 | 采用等离子技术或高能粒子-分子击断技术，安全、广谱和高效杀菌，白色葡萄球菌杀灭率(2h)≥99%。 |  |
| 2.3 | 参数3 | 具有高效性净化功能，对苯、甲醛净化率（1h）≥90%。 |  |
| 2.4 | 参数4 | 利用高压电离技术，无耗材，无易燃、易湿过滤网，无吸附层，核心部件使用寿命长（≥20000h），维护成本低。 |  |
| 2.5 | 参数5 | 符合WS/T 648-2019《空气消毒机通用卫生要求》。使用空间≥80m³，循环风量≥600m³/h，且额定功率：≤140W；必须适应医院不同场地的安装和运行条件。 |  |
| 2.6 | 参数6 | 达到国家A级净化效能。 |  |
| 2.7 | 参数7 | 符合电气安全，功率小，风阻低，耗能低。 |  |
| 2.8 | 参数8 | 搭配万向脚轮，随时随地旋转，移动更便捷 |  |
| 3 | 配置需求 （一行只写一个配置） |  |  |
| 3.1 | 配置1 | 主机一台 |  |
| 3.2 | 配置2 | 保修期内各种更换配件、耗材等 |  |
| 4 | 售后服务 |  |  |
| 4.1 | 保修年限 | ≥3年 |  |
| 4.2 | 出现故障回应时间 | 维修到达现场时间≤6小时（本地） 维修到达现场时间≤24小时（外地） |  |
| 4.3 | 维修支持 | 配件供应时间≥10年 |  |
| 4.4 | 耗材及零配件 | 提供耗材及主要零配件目录（含报价） |  |
| 4.5 | 维修资料 | 提供详细操作手册、维修保养手册、安装手册等 |  |
| 4.6 | 维修工具 | 提供维修专用工具1套 |  |
| 4.7 | 预防性维修 /定期维护保养 | 保修期内免费提供定期（每季度至少一次）维护保养服务 |  |
| 4.8 | 维修密码支持 | 开放 |  |
| 4.9 | 升级 | 终身免费软件升级 |  |
| 4.10 | 使用培训 | 支持 |  |
| 4.11 | 工程师培训 | 支持 |  |

注：核心参数加★标注。