水质理化快速检测箱-技术参数确认表

| 序号 | 技术和性能参数名称 | 技术参数和性能要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备使用需求 |  |  |
| 1.1 | 设备用途 | 用于在野外对水质进行定量、半定里或定性检则。 |  |
| 1.2 | 实验对象 | 定性检测项目包括:温度、色度、臭、味、浑浊度、肉眼可见度、氨氮、亚硝酸盐氮、总硬度、总铁、氯化物、硫酸盐、漂白粉有效氯、总余氯、游离氯、结合氯、氟化物、六价铬、酚类、镉、钡、硼;定童检测项目包括: PH值、 砷、汞、铅、氰化物。 |  |
| 1.3 | 特殊功能需求 |  |  |
| 2 | 主要技术参数 （一行只写一个参数） |  |  |
| 2.1 | 参数1 | 金属探针温度计测量范围：-50～300℃ |  |
| 2.2 | 参数2 | 笔式电导仪：0～1999us/cm |  |
| 2.3 | 参数3 | 笔式酸度计测量范围：Ph1.0～14.0 |  |
| 2.4 | 参数4 | 定性检测项目包括:温度、色度、臭、味、浑浊度、肉眼可见度、氨氮、亚硝酸盐氮、总硬度、总铁、氯化物、硫酸盐、漂白粉有效氯、总余氯、游离氯、结合氯、氟化物、六价铬、酚类、镉、钡、硼等 |  |
| 2.5 | 参数5 | 定童检测项目包括: PH值、 砷、汞、铅、氰化物等。 |  |
| 3 | 配置需求 （一行只写一个配置） |  |  |
| 3.1 | 配置1 | 金属探针温度计 1套 |  |
| 3.2 | 配置2 | 笔式电导仪 1支 |  |
| 3.3 | 配置3 | 笔式酸度计 1支 |  |
| 3.4 | 配置4 | 水质色度速测管 1支 |  |
| 3.5 | 配置5 | 水质浊度速测管 1套 |  |
| 3.6 | 配置6 | 水中余氯、总氯速测盒 1盒 |  |
| 3.7 | 配置7 | 水质总硬度快速检测试剂盒 1盒 |  |
| 3.8 | 配置8 | 水质耗氧量快速检测试剂盒 1盒 |  |
| 3.9 | 配置9 | 水中砷速测盒 1盒 |  |
| 3.10 | 配置10 | 水中汞速测盒 1盒 |  |
| 3.11 | 配置11 | 水中镉速测包 1盒 |  |
| 3.12 | 配置12 | 水中铅速测包 1盒 |  |
| 3.13 | 配置13 | 水中锰速测盒 1盒 |  |
| 3.14 | 配置14 | 水中六价铬速测管 1包 |  |
| 3.15 | 配置15 | 水中氰化物速测管 1包 |  |
| 3.16 | 配置16 | 水中氟化物速测管 1包 |  |
| 3.17 | 配置17 | 水中甲醛速测盒 1包 |  |
| 3.18 | 配置18 | 水中氯化物速测管 1包 |  |
| 3.19 | 配置19 | 水中硫酸盐速测管 1包 |  |
| 3.20 | 配置20 | 水中挥发酚速测盒 1包 |  |
| 3.21 | 配置21 | 水中总铁速测管 1盒 |  |
| 3.22 | 配置22 | 水中钡速测试剂盒 1包 |  |
| 3.23 | 配置23 | 水中氨氮速测管 1盒 |  |
| 3.24 | 配置24 | 亚硝酸盐速测管 1包 |  |
| 3.25 | 配置25 | 硝酸盐速测管 1包 |  |
| 3.26 | 配置26 | 农药速测卡 1包 |  |
| 3.27 | 配置27 | 毒鼠强速测管 1包 |  |
| 3.28 | 配置28 | 消毒液有效氯速测卡 1盒 |  |
| 3.29 | 配置29 | 消毒液有效氯速测试纸 1袋 |  |
| 3.30 | 配置30 | 水质安全风险监测与应急保障快速筛查光盘 1份 |  |
| 3.31 | 配置31 | 0. 1~ 1.00mL手动可调式移液器1把 |  |
| 3.32 | 配置32 | 移液头50支 |  |
| 3.33 | 配置33 | 计算器1个 |  |
| 3.34 | 配置34 | 多功能剪刀1把 |  |
| 3.35 | 配置35 | 试管架2个 |  |
| 3.36 | 配置36 | 10m1比色管6支 |  |
| 3.37 | 配置37 | 30m1采样器1个 |  |
| 3.38 | 配置38 | 30m1采样罐10个 |  |
| 3.39 | 配置39 | 样品杯70个 |  |
| 3.40 | 配置40 | -次性滴管30支 |  |
| 3.41 | 配置41 | 镊子2把 |  |
| 3.42 | 配置42 | 量尺1把 |  |
| 3.43 | 配置43 | 小刀1把 |  |
| 3.44 | 配置44 | PH试纸1包 |  |
| 3.45 | 配置45 | 封口膜1袋 |  |
| 3.46 | 配置46 | 记号笔2支 |  |
| 4 | 售后服务 |  |  |
| 4.1 | 保修年限 | ≥1年 |  |
| 4.2 | 出现故障响应时间 | 维修到达现场时间≤ 6小时（本地） 维修到达现场时间≤24小时（外地） |  |
| 4.3 | 维修支持 | 配件供应时间≥10年 |  |
| 4.4 | 耗材及零配件 | 提供耗材及主要零配件目录（含报价） |  |
| 4.5 | 维修资料 | 提供详细操作手册、维修保养手册、安装手册等 |  |
| 4.6 | 维修工具 | 提供维修专用工具1套 |  |
| 4.7 | 预防性维修 /定期维护保养 | 保修期内提供定期维护保养服务 |  |
| 4.8 | 维修密码支持 | 开放 |  |
| 4.9 | 升级 | 终身免费软件升级 |  |
| 4.10 | 使用培训 | 支持 |  |
| 4.11 | 工程师培训 | 支持 |  |

注：核心参数加★标注