食品理化快速检测箱-技术参数确认表

| 序号 | 技术和性能参数名称 | 技术参数和性能要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备使用需求 |  |  |
| 1.1 | 设备用途 | 用于检测农药残留、亚硝酸盐、矿物元素、氰化物、吊白块、甲醛、非食用色素等至少60种常见化学性食物中毒 |  |
| 1.2 | 实验对象 |  |  |
| 1.3 | 特殊功能需求 |  |  |
| 2 | 主要技术参数 （一行只写一个参数） |  |  |
| 2.1 | 参数1 | 检测时间不超过10分钟，特殊项 目检测时间不超过30分钟。 |  |
| 2.2 | 参数2 | 农药残留速测仪≥6通道 |  |
| 2.3 | 参数3 | 用于检测农药残留、亚硝酸盐、矿物元素、氰化物、吊白块、甲醛、非食用色素等至少60种常见化学性食物中毒 |  |
| 3 | 配置需求 （一行只写一个配置） |  |  |
| 3.1 | 配置1 | 农药残留速测仪 （农卡专用） 1台 |  |
| 3.2 | 配置2 | 农药速测卡 2盒 |  |
| 3.3 | 配置3 | 农药测定浸提液 （固体） 1袋 |  |
| 3.4 | 配置4 | 毒鼠强速测试剂盒（自备乙酸乙酯） 1盒 |  |
| 3.5 | 配置5 | 毒鼠强速测管 （饮用水检测） 1盒 |  |
| 3.6 | 配置6 | 毒鼠强对照液 1支 |  |
| 3.7 | 配置7 | 敌鼠钠盐试剂 1套 |  |
| 3.8 | 配置8 | 敌鼠钠盐对照品 1支 |  |
| 3.9 | 配置9 | 安妥检测试纸 （鼠药） 1袋 |  |
| 3.10 | 配置10 | 氟乙酰胺速测试剂盒 1盒 |  |
| 3.11 | 配置11 | 氟乙酰胺速测管（饮用水检测）1盒 |  |
| 3.12 | 配置12 | 鼠药磷化锌筛查液 1支 |  |
| 3.13 | 配置13 | 亚硝酸盐速测管 1袋 |  |
| 3.14 | 配置14 | 亚硝酸盐NaNO2对照液 1瓶 |  |
| 3.15 | 配置15 | 甲醇速测盒 1盒 |  |
| 3.16 | 配置16 | 砷、锑、铋、汞、银化物试剂 1套 |  |
| 3.17 | 配置17 | 砷速测盒 1套 |  |
| 3.18 | 配置18 | 砷对照液 1瓶 |  |
| 3.19 | 配置19 | 汞速测盒 1套 |  |
| 3.20 | 配置20 | 汞对照液 1瓶 |  |
| 3.21 | 配置21 | 食物中钡速测试剂盒 1盒 |  |
| 3.22 | 配置22 | 氰化物检测装置 1套 |  |
| 3.23 | 配置23 | 氰化物检测试剂 1套 |  |
| 3.24 | 配置24 | 氰化物对照液 1瓶 |  |
| 3.25 | 配置25 | 食用油酸价、过氧化值速测试纸 1套 |  |
| 3.26 | 配置26 | 桐油鉴别试剂 1套 |  |
| 3.27 | 配置27 | 桐油对照品 1支 |  |
| 3.28 | 配置28 | 大麻油鉴别试剂 1袋 |  |
| 3.29 | 配置29 | 巴豆油鉴别试液 1套 |  |
| 3.30 | 配置30 | 矿物油鉴别试液 1套 |  |
| 3.31 | 配置31 | 蓖麻油鉴别试剂 1瓶 |  |
| 3.32 | 配置32 | 生熟豆浆速测试剂 1袋 |  |
| 3.33 | 配置33 | 二氧化硫速测管(最低检出量50ppm) 1盒 |  |
| 3.34 | 配置34 | 吊白块速测管（测甲醛） 1袋 |  |
| 3.35 | 配置35 | 瘦肉精速测卡 1盒 |  |
| 3.36 | 配置36 | 畜肉和水产品鲜度及木耳检测设备 1支 |  |
| 3.37 | 配置37 | 水质净度检测设备 1支 |  |
| 3.38 | 配置38 | 变质牛乳速测液(牛乳新鲜度测定液) 1瓶 |  |
| 3.39 | 配置39 | 蛋白质速测管 1袋 |  |
| 3.40 | 配置40 | 三聚氰胺速测卡 1盒 |  |
| 3.41 | 配置41 | 余氯速测盒 1盒 |  |
| 3.42 | 配置42 | 消毒液有效氯检测试纸（0～300ppm） 1袋 |  |
| 3.43 | 配置43 | 测氯（双氧水）试纸 1盒 |  |
| 3.44 | 配置44 | 双通道计时定时器 1台 |  |
| 3.45 | 配置45 | 车载电源转换器 1个 |  |
| 3.46 | 配置46 | 微型电子天平 1台 |  |
| 3.47 | 配置47 | 计算器 1个 |  |
| 3.48 | 配置48 | 720110型手动可调式移液器 1把 |  |
| 3.49 | 配置49 | 移液头 10支 |  |
| 3.50 | 配置50 | 水浴锅 1个 |  |
| 3.51 | 配置51 | 多功能剪刀 1把 |  |
| 3.52 | 配置52 | 食品中心温度计 1支 |  |
| 3.53 | 配置53 | 不锈钢试管架和塑料试管架各1个 |  |
| 3.54 | 配置54 | 比色管 5支 |  |
| 3.55 | 配置55 | 试管 5支 |  |
| 3.56 | 配置56 | 滤纸 1盒 |  |
| 3.57 | 配置57 | 漏斗 4个 |  |
| 3.58 | 配置58 | 药勺 3个 |  |
| 3.59 | 配置59 | 250ml量筒和250ml塑料杯各 1个 |  |
| 3.60 | 配置60 | 提取罐 10个 |  |
| 3.61 | 配置61 | 样品杯 120个 |  |
| 3.62 | 配置62 | 一次性滴管 30支 |  |
| 3.63 | 配置63 | PH试纸 1袋 |  |
| 3.64 | 配置64 | 说明书 1本 |  |
| 4 | 售后服务 |  |  |
| 4.1 | 保修年限 | ≥1年 |  |
| 4.2 | 出现故障响应时间 | 维修到达现场时间≤ 6小时（本地） 维修到达现场时间≤24小时（外地） |  |
| 4.3 | 维修支持 | 配件供应时间≥10年 |  |
| 4.4 | 耗材及零配件 | 提供耗材及主要零配件目录（含报价） |  |
| 4.5 | 维修资料 | 提供详细操作手册、维修保养手册、安装手册等 |  |
| 4.6 | 维修工具 | 提供维修专用工具1套 |  |
| 4.7 | 预防性维修 /定期维护保养 | 保修期内提供定期维护保养服务 |  |
| 4.8 | 维修密码支持 | 开放 |  |
| 4.9 | 升级 | 终身免费软件升级 |  |
| 4.10 | 使用培训 | 支持 |  |
| 4.11 | 工程师培训 | 支持 |  |

注：核心参数加★标注