询价文件

项目名称：热成像人体测温设备采购安装

项目编号：2020-JL13(03)-W40025

（采购机构名称）物资采购中心

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 询价邀请书…………………………………………1

第二部分 采购项目技术和商务要求…………………………3

第三部分 报价方须知…………………………………………6

第四部分 合同样本……………………………………………12

第五部分 附件/报价文件格式………………………………18

第一部分 询价邀请书

我单位就以下项目进行询价采购，欢迎贵单位参加报价。

一、项目名称：热成像人体测温设备采购安装

二、项目概况：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 服务内容 | 交货时间 | 服务地点 | 最高限价 |
| 采购热成像人体测温设备 | 采购安装热成像人体测温设备3套，并提供相应调试、安装服务及器材配件，确保现场可靠运行。  设备应不少于：  热成像摄像机（含支架、电源等）3套，热成像测温黑体（含支架、电源等）3套，控制电脑（笔记本电脑）（详见第二部分） | 2020年10月 | 重庆市沙坪坝区高滩岩 | 19.8万元 |
| 1.报价方须对所报价包内所有产品和数量进行报价，否则视为无效报价。  2.运杂费：报价方自行负责 。 | | | | |

三、供应商资格条件：

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2019年度资产负债表、现金流量表、利润表，加盖单位公章）；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前2年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书加盖单位公章）；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（一）供应商成立时间不少于1年，注册资金200万（含）（提供加盖公章的营业执照）。

（二）非外资独资或外资控股企业（提供承诺书加盖单位公章）。

（三）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一包的采购活动。生产型企业生产场地为同一地址的，销售型企业之间股东有关联的，一律视为有直接控股、管理关系。供应商之间有上述关系的，应主动声明，否则将给予列入不良记录名单、1年内不得参加军队采购活动的处罚（提供承诺书加盖单位公章）。

（四）本项目不接受联合体报价。

（五）特定资格要求：

1.具备热成像人体测温设备（含黑体）安装业绩（提供合同复印件加盖单位公章）；

2. 热成像人体测温设备生产厂家授权（加盖单位公章）。

四、报价开始和截止时间及地点、方式

（一）报价开始时间： 2020年9月 24日（北京时间）。

（二）报价截止时间： 2020 年9月29日（北京时间）。

（三）报价地点： 重庆市 。

（四）投标方式：指定专人递交报价文件，**报价文件需密封**，不接受邮寄等其他方式。（请仔细检查报价文件是否按要求盖单位公章、签名、签署日期、装订成册、密封，报价文件需签名之处必须由当事人签署，否则可能会被视为无效报价）

五、 评审时间、地点

（一） 时间： 2020 年10月10日11时 0 分（北京时间）。

（二） 地点： 重庆市 。

六、本采购项目相关信息在《中国招标网》（[www.zhaobiao.cn](http://www.zhaobiao.cn)）及我院官网（www.xnyy.cn）上发布。

七、招标人联系方式

联 系 人： 甘老师、杨老师

电 话： 023-68766148 （08:00—12:00，15:00—18:00）

监督电话： 023-68766035 （08:00—12:00，15:00—18:00）

（采购机构名称）物资采购中心

2020 年 9月24日

第二部分 采购项目技术和商务要求

一、采购内容及技术要求

（一）服务范围要求：采购安装3套高精度（测温误差小于±0.3℃）热成像人体测温设备，并完成现场安装调试及相关配件搭设。

每套设备至少包括：控制电脑1台、热成像摄像机1套及热成像测温黑体1套。

（二）技术要求

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 热成像摄像机 | 1. 热成像探测器图像分辨率不小于：256\*192； 2. 热成像测温范围：30℃~45℃； 3. 测温精度小于±0.3℃（配合黑体）； 4. 可见光分辨率不小于：1920\*1080； 5. 人脸自动检测、人脸自动测温； 6. 发现疑似发烧人员后，有自动声光提示； | 套 | 3 | 含支架、电源等 |
| 2 | 热成像测温黑体 | 1. 温度分辨率：0.1℃ 2. 温度稳定性：±( 0.1～0.2 )℃/30min | 套 | 3 | 含支架、电源等 |
| 3 | 控制电脑 | 1.14英寸笔记本电脑  2.CPU：不低于INTEL I5处理器  3.内存不小于8GB  4.硬盘不小于512GB SSD  5.带RJ45接口  6.背光键盘  7.预装正版Windows 操作系统  品牌应为：联想、华为等同档次国产笔记本电脑 | 台 | 3 | 考虑到后期使用，电脑须为便携式笔记本电脑；  含鼠标、电脑包。 |

以上单价为综合单价，报价应充分考虑所有安装调试及产生的相关器材采购费用，我单位不再做任何调整。

二、商务要求

## （一）合同期限、服务地点

1.合同期限。合同签订之日到设备现场调试安装完毕。

2.服务地点：采购人指定范围内。

## （二）报价要求

本次总价不得高于预算（19.8万元），报价须为综合报价，币种为人民币报价，单价为元，费用应综合包含：人工费、服装费、通讯费、交通费、税费及合同期内其他可能上涨的一切企业成本费用及等完成本项目的所有费用。

（三）售后服务

1.质量保证期：自验收之日起 12 个月。

2.保修期：自验收之日起 12 个月。

3.报价方对提供的货物在质保期内，因产品质量而导致的缺陷，必须免费提供包修、包换、包退服务。

4.报价方须在“三包”范围内无偿提供该货物的技术培训和技术支持。

（四）验收方式

报价人安装调试完成后，向采购方现场核实通过后按验收合格处理。

（五）专利权和保密要求

报价方应保证使用方在使用该货物或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，报价方保证不向第三方泄露采购机构提供的技术文件等资料（提供承诺书加盖单位公章，上传PDF格式）。

第三部分 报价方须知

一、说明

（一）概述

1.本询价文件仅适用于本次询价采购。

2.参与询价的所有各方，对在参与采购过程中获悉的国家和军队商业、技术秘密以及其它依法应当保密的内容，均负有保密义务，违者应对由此造成的后果承担全部法律责任。

（二）定义

1.“采购项目”系指本询价文件里描述的所需采购的货物和相关服务；

2.“采购机构”系指组织本次询价的物资采购中心；

3.“报价方”系指从采购机构按规定获取询价文件，并向采购机构递交报价文件的供应商；

4.“成交供应商”系指经过询价评审，确定成交的报价方；

5.“货物”系指成交供应商按询价文件规定，所提供的各种形态和种类的物品，包括设备、产品、备品备件、工具、手册等；

6.“服务”系指成交供应商按询价文件规定，必须承担的运输、安装、调试、技术协助、培训、维修、配件供应等义务。

（三）合格的报价方

1.能够遵守国家和军队的有关法律、法规和本次询价的有关规定。

2.能够承担询价报价及合同履约中应承担的全部责任与义务。

（四）合格的货物和相关服务

1.报价方对所提供的货物应当享有合法的所有权，没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等权利，而且不存在任何抵押、留置、查封等产权瑕疵；

2.报价方提供的药品、器械必须是全新的、未使用过的且其质量完全符合国家标准、军用标准或行业标准。

（五）报价委托

如报价方代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》（附件6）。

（六）付款及结算方式

1.本次报价为综合包干报价，报价包括药品、器材、人员工资、设备设施使用、运输费用、警示标志、保险、税费等一切有关费用。

2.合同签订后，采购人验收合格后支付95%费用，报价人将合同、项目验收报告书和合法有效的发票（转帐支付）交采购人指派的该项目管理人员签字确认后，以银行转账方式直接支付到合同乙方账户。

在结算过程中出具虚假发票、不完整支付凭证和不真实文件资料的供应商，将被列入黑名单，终生不得参与军队采购活动，并在军队采购网上予以公示。

3.预留质量保证金为合同总金额的 5% 。

（七）报价费用

不论询价结果如何，报价方均应自行承担与询价报价有关的全部费用。

二、询价文件

（一）询价文件的内容

询价文件由采购项目技术和商务要求、报价方须知、合同样本、附件/报价文件格式等内容构成，询价文件以中文编写。

（二）询价文件的修改

报价截止时间前，采购机构可对已发出的询价文件进行修改。询价文件修改内容是询价文件的组成部分。

三、报价文件编制

（一）注意事项

报价方应仔细阅读询价文件，在完全了解全部内容后，依法真实编制报价文件。如果没有按照询价文件要求提交全部报价文件或者资料，没有对询价文件实质性响应，可能导致报价被否决。

（二）报价文件的语言及计量单位

1.报价文件以中文书写。确有需要时，相关内容可以使用其他语言书写，但必须同时提供中文译文，不同语言文本报价文件的解释发生异议的，以中文译文为准。

2.报价文件中所使用的计量单位，除询价文件中有特殊要求外，均采用国家法定计量单位。

（三）报价文件组成（包括3部分：价格文件、报价书、资格证明文件）

1.价格文件

(1)报价表（附件1）

2.报价书包括：

(1)报价函（附件2）

(2)保密承诺书（附件3）

(3)报价方认为需要加以说明的其他内容

3.资格证明文件包括：

(1)营业执照副本

(2)组织机构代码证副本（三证合一的不需提供）

(3)税务登记证副本（三证合一的不需提供）

(4)参加本次采购活动前2年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

(5)法定代表人资格证明书（附件5）

(6)法定代表人授权书（附件6）

(7)业绩合同复印件

(8)设备生产厂商授权文件

(9)报价方认为需要加以说明的其他内容报价方必须按上述统一格式及顺序向采购机构提供《价格文件》《报价书》和《资格证明文件》，否则可能被视为无效报价。

四、询价评审

（一）报价方不足3家的不得开始询价。

（二）评审

1.评审原则：

(1)评审工作严格遵守公平、公正、择优的原则；

(2)对所有响应询价文件实质性要求的供应商一视同仁；

(3)根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。

2.评审方法：最低价法。

第四部分 合同样本

热成像人体测温设备采购安装合同

甲 方：

乙 方：

签订地点：

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规，甲、乙双方通过友好协商，就甲方幼儿园监控系统采购安装相关事宜达成一致意见，订立本合同。

**一、合同内容**

**第一条** 乙方负责甲方热成像人体测温设备采购安装工作。质量要求满足本项目招标文件、乙方投标文件及本合同相关要求。

**第二条** 本合同总价为人名币：XXXX元（大写：XXXX）（具体构成详见附件一），合同价格包括：产品价、运输费（含装卸费）、保险费、安装调试费、税费、培训费等所有费用；乙方不得变动合同价格。

**二、合同履行地点及建设期限**

**第三条** 建设地点：西南医院。

**第四条** 建设期限：乙方在接到甲方发出的开工通知后5个自然日之内完成所有安装施工任务，包含设备安装、线缆敷设、线路连接、调试等工作。

**三、技术要求及培训**

**第五条** 乙方应当对甲方相关人员进行硬件设备及软件使用和操作培训，使甲方相关人员能够正常操作，培训方案由乙方制定，报甲方审核通过后实施，相关费用由乙方自行承担。

**第六条** 技术要求按照本项目招标文件、乙方投标文件和本合同相关要求严格执行。

**第七条** 乙方应确保提供的设备系统为成熟的系统，所有软硬件均能长期稳定运行。系统充分考虑各种意外情况，在断电等意外发生时能保证系统正常关闭，数据完整，不因意外事件导致数据丢失或系统发生问题。

**第八条** 系统内各种信息均在电脑内完整、有序保存，甲方管理员能随时能查询各种详细信息。

**第九条** 乙方应向甲方提供详细的安装施工、硬件设备及软件资料。

**第十条** 乙方应确保系统信息保护措施完善，乙方不得在未接到甲方授权的情况下，利用系统数据私自将相关信息上传或复制至其他位置或介质中，否则按违反本合同约定的保密条款执行。

**第十一条** 乙方承诺在质保期内，投标文件中列明的相关设备的单价保持不变，甲方购买相关设备后乙方免费提供安装调试等相关服务。

**四、设备交付与验收**

**第十二条** 甲方应当书面通知乙方硬件设备交货时间，乙方在硬件设备交付前通知甲方，甲、乙双方共同组织硬件设备验收，双方当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，验收合格后出具硬件设备验收报告，验收不合格的按本合同第二十八条执行；硬件设备验收合格条件如下：

（一）全新硬件设备，包装完好无损，数量齐全；

（二）技术资料、合格证等资料齐全；

（三）技术参数与合同及乙方投标文件相关规定一致，书面性能指标达到约定标准；

（四）本项目招标文件、乙方投标文件及本合同约定的其他标准。

**第十三条** 甲方在硬件设备安装施工时应当向乙方提供相应图纸及资料，甲、乙双方确认后实施安装施工；硬件系统安装施工及调试、软件调试方案应当严格按照乙方本项目投标文件、本项目招标文件及本合同相关要求严格执行。

**第十四条** 乙方应当按照按期将热成像人体测温设备建设调试完成，完成后由乙方向甲方申请验收。

**第十五条** 甲、乙双方整体验收合格后试运行30日，试运行期间完全满足本合同、本项目招标文件、乙方投标文件相关要求的，由乙方向甲方申请最终验收，最终验收合格的由双方共同出具书面最终验收报告。试运行期间出现问题的，由甲方书面通知乙方限期整改（整改时间不计入试运行时间），限期内不能整改完成的，乙方承担合同价10%的违约金并整改至完全达到本合同特定目的。反复整改（3次及以上）仍不能达到相关技术要求的甲方有权解除合同并没收乙方履约保证金。

**五、付款方式及履约保证**

**第十六条** 甲方最终验收合格后，乙方按要求开具正式发票向甲方申请支付，甲方在30日内向乙方支付合同价的95%，留5%作为质保金，质保金在质保期满后一次性付清，不计利息。

**六、售后服务**

**第十七条** 乙方应当保证备品备件及易损件储备充足且为原厂配件，未经甲方同意不得使用非原厂配件。

**第十八条** 乙方提供的硬件设备质保期应当严格按照国家规定的“三包”政策执行。

**第十九条** 乙方承诺质量保证期为自最终验收合格之日起 1 年，质量保证期内的所有硬件（非甲方责任的）更换新的设备产生的费用由乙方承担，乙方承诺1 年内对所开发的软件免费维护与升级。

**第二十条** 乙方应当在质保期内承担日常运维巡查和应急处置职责，提供三天一次巡检服务，实行定期维护，深度巡检，承担设备故障维修，应急响应处置义务。

**第二十一条** 在质保期内，如果乙方和制造商的产品技术升级，乙方应及时通知甲方，如甲方有相应要求，乙方和制造商应对甲方购买的产品进行升级服务。

**第二十二条** 乙方提供24小时电话咨询服务，甲方遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，乙方应在 24 小时内到达现场进行处理，到达现场后6小时内确保产品正常工作。

**第二十三条** 在质保期内，乙方应明确本项目服务团队，服务团队组成人员、岗位分工等内容并报甲方审核通过并备案，服务团队人员应为乙方所有售后服务工作可直接联系服务团队一站式处理，服务期内未经甲方同意不得随意变更服务团队。团队人员不能满足服务需求的，乙方必须及时更换。

**第二十四条** 质量保证期满后，乙方应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务；质量保证期过后，甲方需要继续由乙方和制造商提供售后服务的，乙方和设备制造商应以优惠价格提供售后服务。

**七、违约责任**

**第二十五条** 乙方所交货物品种、质量等要求不符合合同规定标准的，甲方有权拒收。

**第二十六条** 甲方无正当理由拒收或验收的，应向乙方偿付合同价款总额5%的违约金并赔偿乙方因此产生的所有经济损失；逾期验收的，应向乙方偿付合同价5%的违约金。

**第二十七条** 乙方硬件设备逾期交货的，甲方有权要求乙方承担违约金，乙方每逾期一天应当向甲方支付合同总金额1%的违约金，且甲方有权视逾期情况决定是否解除合同并没收乙方履约保证金，若履约保证金不能弥补甲方因此而遭受的损失，乙方应另行向甲方赔偿损失；逾期超过5日的，甲方有权单方解除本合同，并有权要求乙方支付合同总金额20%的违约金。

**第二十六条** 乙方因产品包装不符合合同规定，必须返修或重新包装的，乙方应负责返修或重新包装，并承担产生的费用。甲方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的，乙方应当偿付甲方该合格包装物的价值。因包装不符合规定造成产品损坏或丢失的，乙方应当承担该部分的经济损失。

**第二十七条** 设备验收不合格的，甲方有权拒收并要求乙方在3日内更换不合格设备并重新申请验收，期间费用由乙方承担；第二次设备验收仍不合格的，视为乙方违约，甲方有权单方解除合同并要求乙方承担合同价款总额5%的违约金；因此对甲方造成经济损失的，由乙方负责承担全部经济损失。

**第二十八条** 乙方不能按时将热成像人体测温设备建设完成的，乙方每逾期一天应当向甲方支付合同总金额2%的违约金，逾期15个自然日仍不能处置的，甲方有权单方面解除合同且不退还履约保证金，并有权要求乙方承担因此给甲方造成的所有损失。

**第二十九条** 最终验收不合格的，甲方有权要求乙方在5日内解决所有问题并重新申请最终验收，期间费用由乙方承担；仍不合格的，由乙方整改合格并且甲方有权要求乙方承担合同价款总额5%的违约金；因此对甲方造成经济损失的，由乙方负责承担全部经济损失。

**第三十条** 乙方在本合同履行期间知悉甲方的工作秘密（包括相关业务信息），不得透露或以其他方式提供给合同双方以外的其他方（包括乙方内部与本合同无关的任何人员），乙方的保密责任不因本合同的终止而终止。乙方违反本合同所规定的保密义务，应按照本合同总金额的100%支付违约金。

**第三十一条** 乙方应当保证在本合同履行期间，甲方在享受服务或者服务的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或其他知识产权的起诉。如发生此类纠纷，由乙方承担一切责任；如因此给甲方造成损失的，乙方承担全部责任。

**第三十二条** 乙方应当确保提供的设备、技术、方案等均合法有效，符合国家及军队现行法律法规的相关规定。如违反造成的损失，由乙方负责。

**第三十三条** 乙方无故不履行售后服务的，视为乙方违约，因此对甲方造成不良影响或经济损失的，乙方应当承担全部责任。

**八、不可抗力**

**第三十四条** 甲、乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在协商一致后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免除不能履行一方承担违约责任。

**九、其他**

**第三十五条** 本合同与本项目招标文件、乙方投标文件为法律互补性性文件，相互冲突的，按有利于甲方的执行。

**第三十六条** 本合同履行过程中双方发生争议可协商解决，协商不成可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

**第三十七条** 本合同自双方法定代表人签字并加盖公章或合同专用章签订之日起生效。

**第三十八条** 本合同一式 伍 份，甲方执 叁 份、乙方执 贰份，具有同等法律效力；合同附件具有同等法律效力。

**第三十九条** 本合同未尽事宜，须经双方共同协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

**第四十条** 本合同附件具有同等法律效力，附件如下：

附件一：XXXX安装清单

（以下无正文，为甲、乙双方合同之签署页）

甲方（公章） 乙方（公章）

陆军军医大学第一附属医院

法人代表：法人（或委托代理人）： 法人代表：法人（或委托代理人）：

联系电话： 联系电话：

经办人： 经办人：

第五部分 附件/报价文件格式

附件1：报价一览表

附件2：报价函

附件3：保密承诺书

附件4：法定代表人资格证明书

附件5：法定代表人授权书

附件1

报价一览表

项目名称：热成像人体测温设备采购安装 单价单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 单价 | 数量 | 金额（元） | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 报价大写： | |  | | 报价小写： |  |

投标人全称：（盖章） 法定代表人（或授权代表）：（签字）

年 月 日

附件2

报 价 函

（采购机构名称）：

我方参加贵部组织的（项目编号、项目名称）询价采购活动，并对（包号或货物名称）进行报价。

一、我方已完全理解询价文件的全部内容，自愿接受并执行询价文件的全部条款。

二、本报价文件有效期自询价开始之日起180日内有效。

三、我方在参与询价前已仔细研究了询价文件和所有相关资料，同意询价文件的相关条款。

四、我方声明报价文件及所提供的一切资料均真实无误及有效。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方提出的要求，提供与询价有关的任何其它数据或信息。

五、我方承诺自愿遵守、执行军队采购管理法规制度及政策规定。

六、联系方式

联 系 人： 电话： 传 真：

地 址： 邮政编码：

开户名称：

开户银行：

银行账号：

供应商全称：（盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字）

年 月 日

附件3

保密承诺书

（采购机构名称）：

我方参加贵部组织的编号、项目采购活动，根据有关保密法规制度，知悉应当承担的保密义务和法律责任。本公司承诺：

一、严格遵守国家和军队的保密法律法规和规章制度，履行保密义务。

二、不以任何方式泄露或传播本次采购项目相关信息。

三、不违规记录、存储、复制本次采购项目相关信息。

四、询价文件以及相关技术文件专室放置、专盘存储、专人管理。

五、未经采购机构审查批准，不得擅自在互联网、通讯媒体等发表涉及此次采购项目相关内容或资讯。

违反上述承诺，愿承担一切法律责任，接受军队采购管理部门和采购机构按国家和军队规定作出的相关处罚。

报价方全称：（盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字）

年 月 日

附件4

法定代表人资格证明书

（法定代表人姓名）系（报价方全称）的法定代表人。

特此证明

法定代表人身份证复印件

（反面）

法定代表人身份证复印件

（正面）

报价方全称：（盖章）

年 月 日

附件5

法定代表人授权书

（采购机构名称）：

（报价方全称）法定代表人（姓名、职务） 授权（授权代表姓名、职务）为全权代表，参加贵部组织的项目编号为 （项目编号） 的 （项目名称） 采购活动，全权处理采购活动中的一切事宜。

报价方全称：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

年 月 日

附：

授权代表姓名： 身份证号码：

职 务： 电 话：

传 真： 邮 编：

通讯地址：

授权代表身份证复印件

（反面）

授权代表身份证复印件

（正面）